## FISICOQUÍMICOS
Informe Datos de la Hora 7 año 2013
Obras Sanitarias del Estado Sistema Integrado de Gestion de Laboratorios (SIGLA) | [6 empty] | Laboratorio Unidad Usina de Montevideo
Sistema de gestión de calidad certificado por la norma UNIT-ISO 9001:2008 por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
[5 empty] | Fecha Informe: |  | 2013-04-16
Fecha de Solicitud: |  | 2013-04-12
Hora de Solicitud: |  | via mail
Nombre del solicitante: |  | Dra. Q.F. Mª Laura Laborde
Responsable: |  | Ing. Quím. Mariana Brusoni
Sin Datos
Celdas vacías pintadas así son puntos de muestreo fuera de servicio o datos no validos u otras observaciones.
Aclaraciones para las filas, max, min y prom |  |  |  | 0 es <5 | [7 empty] | 0 es <0,03 | 0 es <0,1
| Muestra Código | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| Muestra Nombre | Olor Linea 60 (sala de operadores) | Sabor Linea 60 (sala de operadores) | Color L60 (sala de operadores) | Alcalinidad L60 (sala de operadores) | Turbiedad L60(sala de operadores) | pH L 60 (sala de operadores) | Solidos Totales L60 (sala de operadores) | Temperatura Muestreo L60 (sala de operadores) | Anhidrido Carbonico Libre L60 (sala de operadores) | Aluminio L60 (sala de operadores) | Nitrito L60 (sala de operadores) | Amonio L60 (sala de operadores) | Cloro Libre L60 (sala de operadores) | Cloro Total L60 (sala de operadores) | Oxidabilidad L60 (sala de operadores) | Conductividad L60 (sala de operadores) | Observaciones
FECHA | PROMEDIO | % de aceptabilidad | % de aceptabilidad | 0.064935 | 69.2208 | 0.25195 | 6.9104 | 130.08 | 24.1922 | 18.127 | 0.022237 | 0 | 0.016883 | 1.3403 | 1.5974 | 1.8558 | 290.8289
| MAXIMO |  |  | 5 | 109 | 0.6 | 7.1 | 210 | 28 | 29 | 0.05 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 390
| MINIMO | 93.3333 | 97.7778 | 0 | 32 | 0.1 | 6.6 | 30 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 203
% incumplimineto cumplimiento Norma OSE MAYO | [6 empty] | 0
% incumplimineto cumplimiento pauta UUM |  |  |  |  | 0 | 1.2987 | 6.4935 | [6 empty] | 0
% incumplimineto cumplimiento pauta UUM | [13 empty] | 18.1818 | 0
2013-01-01 |  | Característico | Característico | <5 | 36 | 0.2 | 6.9 |  | 23.8 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 203
2013-01-02 |  | Característico | Característico | <5 | 35 | 0.5 | 6.8 |  | 22 |  | 0.04 | <0,03 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 212
2013-01-03 |  | Característico | Característico | <5 | 40 | 0.3 | 6.9 |  | 22 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 225
2013-01-04 |  | Característico | Característico | <5 | 32 | 0.2 | 6.8 |  | 23 |  | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 213
2013-01-05 |  | Característico | Característico | <5 | 41 | 0.2 | 7 |  | 24 |  | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 224
2013-01-06 |  | Característico | Característico | <5 | 39 | 0.2 | 6.8 |  | 25 |  | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 224
2013-01-07 |  | Característico | Característico | <5 | 43 | 0.2 | 6.9 |  | 26 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 237
2013-01-08 |  | Característico | Característico | <5 | 49 | 0.3 | 7 |  | 24 |  | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 241
2013-01-09 |  | Característico | Característico | <5 | 51 | 0.3 | 6.9 |  | 26 |  | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 247
2013-01-10 |  | Característico | Característico | <5 | 51 | 0.2 | 6.9 |  | 25 |  | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 250
2013-01-11 |  | Característico | Característico | <5 | 56 | 0.3 | 6.9 |  | 26 |  | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 260
2013-01-12 |  | Característico | Característico | <5 | 56 | 0.2 | 6.9 |  | 26 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 262
2013-01-13 |  | Característico | Característico | <5 | 60 | 0.2 | 6.9 |  | 26 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 269
2013-01-14 |  | Característico | Característico | <5 | 63 | 0.2 | 6.9 |  | 26 |  | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 272
2013-01-15 |  | Característico | Característico | <5 | 64 | 0.2 | 6.9 |  | 26 | 16 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 278
2013-01-16 |  | Característico | Característico | <5 | 60 | 0.3 | 6.7 | 32.4 | 27 | 24 |  | <0.03 | <0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 265 | Resultados de Aluminio ANULADOS
2013-01-17 |  | Característico | Característico | <5 | 63 | 0.3 | 6.7 |  | 27 | 25 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 274
2013-01-18 |  | Característico | Característico | <5 | 68 | 0.4 | 6.8 |  | 26 | 22 | 0.04 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 273
2013-01-19 |  | Característico | Característico | <5 | 69 | 0.3 | 6.8 |  | 26 | 22 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 278
2013-01-20 |  | Característico | Característico | <5 | 71 | 0.3 | 6.9 |  | 25 | 18 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 286
2013-01-21 |  | Característico | Característico | <5 | 71 | 0.3 | 6.9 |  | 25 | 18 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 292
2013-01-22 |  | Característico | Característico | <5 | 72 | 0.2 | 6.9 |  | 25 | 18 | 0.02 | <0,03 | <0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 293
2013-01-23 |  | Característico | Característico | <5 | 82 | 0.3 | 6.9 | 30 | 26 | 21 | 0.04 | <0,03 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 306
2013-01-24 |  | Característico | Característico | <5 | 78 | 0.3 | 6.9 |  | 26 | 20 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 314
2013-01-25 |  | Característico | Característico | <5 | 80 | 0.3 | 6.9 |  | 26 | 20 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 308
2013-01-26 |  | Característico | Característico | <5 | 79 | 0.2 | 6.9 |  | 25 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 306
2013-01-27 |  | Característico | Característico | <5 | 80 | 0.2 | 6.9 |  | 24 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 313
2013-01-28 |  | Característico | Característico | <5 | 36 | 0.1 | 6.8 |  | 23 | 11 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 217
2013-01-29 |  | Característico | Característico | <5 | 46 | 0.1 | 6.9 | 178 | 25 | 12 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 235
2013-01-30 |  | Característico | Característico | <5 | 54 | 0.2 | 7 |  | 25 | 11 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 250
2013-01-31 |  | Característico | Característico | <5 | 59 | 0.2 | 7 |  | 26 | 12 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 261
2013-02-01 |  | Característico | Característico | <5 | 63 | 0.2 | 6.9 |  | 27 | 22 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 274
2013-02-02 |  | Característico | Característico | <5 | 70 | 0.3 | 6.9 |  | 28 | 18 | 0.03 | <0,03 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 285
2013-02-03 |  | Característico | Característico | <5 | 58 | 0.3 | 6.7 |  | 26 | 23 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 261
2013-02-04 |  | Característico | Característico | <5 | 47 | 0.3 | 6.8 |  | 25 | 15 | <0,02 | <0,03 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 255
2013-02-05 |  | Característico | Característico | <5 | 57 | 0.2 | 6.9 | 200 | 25 | 14 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 272
2013-02-06 |  | Característico | Característico | <5 | 58 | 0.6 | 6.7 |  | 25 | 23 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 269
2013-02-07 |  | Característico | Característico | <5 | 66 | 0.2 | 7 |  | 25 | 13 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 284
2013-02-08 |  | Característico | Característico | <5 | 64 | 0.2 | 6.9 |  | 25 | 16 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 278
2013-02-09 |  | Característico | Característico | <5 | 71 | 0.2 | 6.8 |  | 25 | 23 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 284
2013-02-10 |  | Característico | Característico | <5 | 72 | 0.2 | 6.8 |  | 26 | 23 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 290
2013-02-11 |  | Característico | Característico | <5 | 72 | 0.2 | 6.9 |  | 26 | 18 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 296
2013-02-12 |  | Característico | Característico | <5 | 73 | 0.2 | 6.9 |  | 26 | 18 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 296
2013-02-13 |  | Característico | Característico | <5 | 76 | 0.2 | 6.9 |  | 27 | 19 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 295
2013-02-14 |  | Característico | Característico | <5 | 77 | 0.3 | 6.9 |  | 26 | 19 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 296
2013-02-15 |  | Característico | Característico | <5 | 76 | 0.4 | 6.9 |  | 26 | 19 | 0.04 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 288
2013-02-16 |  | Característico | Característico | <5 | 79 | 0.4 | 6.9 |  | 27 | 20 | 0.05 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 297 | cloro linea 60 hora 8:40
2013-02-17 |  | Característico | Característico | <5 | 78 | 0.3 | 6.9 |  | 27 | 20 | 0.04 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 300
2013-02-18 |  | Característico | Característico | <5 | 78 | 0.3 | 7 |  | 26 | 16 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 306
2013-02-19 |  | Característico | Característico | <5 | 84 | 0.2 | 7 |  | 25 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 310
2013-02-20 |  | Característico | Característico | <5 | 92 | 0.3 | 7 |  | 24 | 18 | 0.04 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 318
2013-02-21 |  | Característico | Característico | <5 | 87 | 0.3 | 7 |  | 23 | 17 | 0.03 | <0,03 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 321
2013-02-22 |  | Característico | Característico | <5 | 92 | 0.3 | 7 |  | 23 | 18 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 331
2013-02-23 |  | Característico | Característico | <5 | 89 | 0.3 | 7 |  | 23 | 18 | 0.04 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 321
2013-02-24 |  | Característico | Característico | <5 | 84 | 0.3 | 7 |  | 24 | 17 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 313
2013-02-25 |  | Característico | Característico | <5 | 80 | 0.2 | 6.9 |  | 23 | 20 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 319
2013-02-26 |  | Característico | Característico | <5 | 86 | 0.2 | 6.9 |  | 22 | 22 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 334
2013-02-27 |  | Característico | Característico | <5 | 97 | 0.2 | 7 | 210 | 22 | 19 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 365
2013-02-28 |  | Característico | Característico | 5 | 105 | 0.5 | 7.1 |  | 22 | 16 | 0.05 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 366
2013-03-01 |  | Característico | Característico | <5 | 106 | 0.2 | 7.1 |  | 22 | 17 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 370
2013-03-02 |  | Característico | Característico | <5 | 104 | 0.2 | 7.1 |  | 23 | 17 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 376
2013-03-03 |  | Característico | Característico | <5 | 104 | 0.2 | 7.1 |  | 22 | 17 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 376
2013-03-04 |  | Característico | Característico | <5 | 109 | 0.2 | 7.1 |  | 21 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 378
2013-03-05 |  | Característico | Característico | <5 | 105 | 0.2 | 7.1 |  | 21 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 374
2013-03-06 |  | Característico | Característico | <5 | 109 | 0.2 | 7.1 |  | 21 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 389
2013-03-07 |  | No Caracteristico | No Caracteristico | <5 | 109 | 0.3 | 7 |  | 22 | 22 | 0.03 | <0,03 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 390
2013-03-08 |  | No Caracteristico | No Caracteristico | <5 | 90 | 0.2 | 6.8 |  | 23 | 29 | <0,02 | <0,03 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 352
2013-03-09 |  | No Caracteristico | No Caracteristico | <5 | 80 | 0.2 | 6.8 |  | 23 | 25 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 322
2013-03-10 |  | Característico | No Caracteristico | <5 | 62 | 0.2 | 6.8 |  | 24 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 288
2013-03-11 |  | Característico | Característico | <5 | 49 | 0.3 | 6.6 |  | 23 | 25 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 291
2013-03-12 |  | Característico | Característico | <5 | 59 | 0.2 | 6.9 |  | 22 | 15 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 302
2013-03-13 |  | Característico | Característico | <5 | 57 | 0.2 | 7 |  | 21 | 11 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4
2013-03-14 |  | Característico | Característico | <5 | 51 | 0.2 | 6.9 |  | 21 | 13 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 272
2013-03-15 |  | Característico | Característico | <5 | 52 | 0.2 | 6.9 |  | 20 | 13 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 275
2013-03-16 |  | Característico | Característico | <5 | 52 | 0.2 | 7 |  | 19 | 10 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 278
2013-03-17 |  | Característico | Característico | <5 | 57 | 0.3 | 7 |  | 19 | 11 | 0.03 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 276
2013-03-18 |  | Característico | Característico | <5 | 60 | 0.2 | 6.9 |  | 19 | 15 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 282
2013-03-19 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 66 | 0.2 | 6.9 |  | 19.7 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 289
2013-03-20 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 56 | 0.2 | 6.7 |  | 20 | 22 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 270
2013-03-21 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 59 | 0.2 | 6.8 |  | 20 | 19 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 274
2013-03-22 |  | No Caracteristico | caracteristico | <5 | 72 | 0.2 | 7 |  | 21 | 14 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 294
2013-03-23 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 76 | 0.3 | 7 |  | 20 | 15 | 0.02 | <0,03 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 303
2013-03-24 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 77 | 0.3 | 6.9 |  | 19 | 19 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 308
2013-03-25 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 81 | 0.2 | 6.9 |  | 20 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 320
2013-03-26 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 85 | 0.2 | 7 |  | 20 | 17 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 333
2013-03-27 |  | caracteristico | caracteristico | 5 | 97 | 0.2 | 7 |  | 20 | 19 | <0,02 | <0,03 | <0,1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 339
2013-03-28 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 93 | 0.2 | 7 |  | 20 | 19 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 344
2013-03-29 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 94 | 0.2 | 7 |  | 20 | 19 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 344
2013-03-30 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 100 | 0.2 | 7 |  | 21 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 354
2013-03-31 |  | caracteristico | caracteristico | <5 | 101 | 0.2 | 7 |  | 21 | 20 | 0.02 | <0,03 | <0,1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 353
REGISTRO de GESTIÓN
FG.IF.03.05 Versión Vigente N° 02

## unidades
Informe Datos de la Hora 7 año 2013
Obras Sanitarias del Estado Sistema Integrado de Gestion de Laboratorios (SIGLA) | Laboratorio Unidad Usina de Montevideo
Sistema de gestión de calidad certificado por la norma UNIT-ISO 9001:2008 por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
| Fecha Informe: | 2013-04-16
Fecha de Solicitud: | 2013-04-12
Hora de Solicitud: | via mail
Nombre del solicitante: | Dra. Q.F. Mª Laura Laborde
Responsable: | Ing. Quím. Mariana Brusoni
PARAMETRO | UNIDADES
OLOR | CARACTERÍSTICO / NO CARACTERÍSTICO
SABOR | CARACTERÍSTICO / NO CARACTERÍSTICO
COLOR VERDADERO (Filtrado) | (mg/l Pt) (Filtrado)
TURBIEDAD | (NTU)
pH | UNIDADES de pH
ANHIDRIDO CARBONICO LIBRE | (mg/l CO2)
TEMPERATURA | (º C)
ALCALINIDAD TOTAL | (mg/l CaCO3)
ALUMINIO | (mg/l Al)
NITRITOS | (mg/l NO2)
AMONIACO | (mg/l NH4)
CLORO LIBRE | (mg/l Cl2 )
CLORO TOTAL | (mg/l Cl2)
OXIDABILIDAD | (KMnO4 en medio acido) (mg/l O2)
OXIGENO DISUELTO 20 ºC | (mg/l O2)
SOLIDOS TOTALES | secados a 103-105ºC (mg/l)
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SECADOS a 103-105ºC (mg/l)
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (por Conductividad) | mg Na Cl / l (por Conductividad)
CONDUCTIVIDAD | (microSiemens/cm) 25 ºC
REGISTRO de GESTIÓN
FG.IF.03.05 Versión Vigente N° 02