## Aguas Abajo Represa AACC
Análisis de aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes (desde el 26/12/2016 al 12/05/2023).
Código de punto de extracción | Punto Extracción | Fecha y hora de extracción | Color Verdadero (mg/L Pt-Co) | Turbiedad filtrado del Color (NTU) | Alcalinidad (mg/L CaCO3) | Conductividad a 25°C (µS/cm) | Turbiedad Directa (NTU) | pH (Unidades de pH) | Temperatura de pH (ºC) | Temperatura de muestreo (ºC) | Aluminio (mg/L Al) | Nitritos (mg/L NO2) | Amonio (mg/L NH4+) | Oxidabilidad (mg/L O2) | Oxígeno Disuelto 20º C (mg/L O2) | Cloruros (mg/L Cl-) | Heterótrofos 24 hs (UFC/mL) | Heterótrofos 48 hs (UFC/mL) | Coliformes Totales NMP/100 mL | Coliformes Fecales NMP/100 mL | Pseudomonas Aeruginosa en 10 mL
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2016-12-26 07:30 | 42 | 1.32 | 151 | 382 | 20 | 8.0 | 23 | 24 | 0.20 | <0.03 | 0.1 | 7.7 | 7.6 |  |  | 5100 | 2400 | 230
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-04-23 11:00 | 10 | 0.159 | 98 |  | 30 | 7.2 | 19 |  |  | <0.03 | 0.2
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-04-24 14:15 | 12 | 0.128 |  |  | 21 |  |  | 21 |  | <0.03 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-04-26 12:00 | 15 | 0.194 |  |  | 8.0 |  |  | 18 |  | <0.03 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-04-28 11:30 | 19 | 0.246 |  |  | 29 |  |  | 17 |  | <0.03 | 0.2
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-05-13 18:00 | [10 empty] | 0.4
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2017-12-01 11:00 | [5 empty] | 8.4 | 21
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-01-03 07:00 |  |  | 133 |  | 9.5 | 7.8 | 21 |  | 1.00
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-01-10 07:30 |  |  | 127 |  | 8.7 | 7.6 | 22 | 25 | 0.85 | <0.03 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-01-17 07:00 | 104 | 1.58 | 100 | 303 | 34 | 7.7 | 22 | 24 | 0.54 | 0.13 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-02-09 07:00 | 32 | 0.429 | 88 | 311 | 10 | 7.5 | 22 | 26 |  |  | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-02-23 08:30 | 20 | 0.331 | 99 | 300 | 10 | 7.6 | 21 |  | 0.65 | <0.03 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-04-06 10:00 | 54 | 1.15 | 69 |  | 18 | 7.3 | 21 |  | 0.12 | <0.03 | 0.2
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2018-04-12 07:30 | 41 | 1.19 | 82 | 285 | 16 | 7.4 | 20 |  | 0.23 | <0.03 | 0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2019-12-07 08:00 | 41 | 1.49 | 127 | 304 | 15 | 8.1 | 20 | 22 | <0.02 | 0.03 | 0.1 | 5.7 | 8.5 | 15 | 3300 | 6000 | 1300 | 780 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2019-12-08 08:00 | 41 | 1.61 | 125 | 294 | 14 | 8.1 | 20 |  | 0.02 | <0.03 | 0.1 | 5.4 | 10.0 | 15 | 4900 | 9600 | 2300 | 200 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2019-12-16 08:35 | 43 | 2.14 | 121 | 301 | 13 | 8.0 | 21 | 25 | <0.02 | <0.03 | 0.1 | 5.6 | 7.7 | 16 | 600 | 3500 | 78 | <18 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2019-12-19 08:00 | 36 | 1.49 | 115 | 293 | 13 | 7.9 | 21 | 24 | 0.04 | <0.03 | 0.1 | 5.0 | 9.5 | 16 | 900 | 5000 | 330 | 330
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2019-12-23 07:00 | 38 | 1.84 | 119 | 292 | 13 |  |  |  | 0.02 | <0.03 | 0.1 | 4.9 | 9.6 |  | 1400 | 4100 | 230 | 130 | Ausencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-01-22 07:00 | 36 | 0.985 | 158 | 393 | 13 | 8.0 | 22 |  |  |  | 0.1 | 6.1 | 7.1 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-01-29 07:00 | 11 | 0.257 | 95 | 393 | 12 | 7.3 | 20 |  | 10 | <0.03 | <0.1 | 7.8 | 7.6
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-02-12 07:00 | 27 | 1.44 | 88 | 288 | 30 | 7.6 | 21 | 22 | 0.98 | <0.03 | 0.1 | 6.7 | 8.7 |  | 1100 | 8300 | 40 | 40 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-02-19 07:00 | 43 | 3.07 | 102 | 273 | 49 | 7.9 | 20 | 24 | 0.63 | <0.03 | 0.1 | 6.7 | 9.2 | 16 | 1300 | 6000 | 130 | <18 | Ausencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-02-26 07:00 | 39 | 2.84 | 122 | 312 | 39 | 8.1 | 19 | 20 | 0.17 | <0.03 | <0.1 | 6.4 | 8.4 | 18 | 800 | 3200 | 230 | 45 | Ausencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-03-11 07:00 | 27 | 1.48 | 89 | 287 | 41 | 7.7 | 20 | 22 | 0.93 | <0.03 | 0.1 | 6.8 | 7.9 |  | 400 | 2000 | 78 | 78 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-03-25 07:00 | 20 | 0.845 | 79 | 328 | 39 | 7.5 | 19 | 22 |  | <0.03 | 0.1 | 6.1 | 8.3 | 26 | 300 | 1100 | 330 | 230 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-04-01 07:00 | 17 | 0,549 | 75 | 321 | 35 | 7,2 | 20 | 23 | 1,73 | <0,03 | 0,1 | 6,8 | 8,3 | 22 | 600 | 2200 | 230 | <18 | Ausencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-04-08 07:00 | 16 | 0.642 | 108 |  | 21 | 7.6 | 18 | 18 | 0.03 | <0.03 | 0.1 | 4.2 | 8.5 | 25 | 400 | 2900 | 78 | 45 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-04-22 07:00 | 21 | 1.03 | 122 | 348 | 35 | 7.7 | 18 | 18 | 0.23 | <0.03 | 0.1 | 5.4 | 9.0 | 21
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-04-29 07:30 | 7 | 0.162 | 82 | 399 | 22 | 7.1 | 19 | 17 | 4.75 | <0.03 | 0.2 | 4.4 | 8.9 | 29
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-06 07:00 | 13 | 0.387 | 110 | 406 | 15 | 7.2 | 20 | 15 | 0.37 | <0.03 | 0.1 | 3.9 | 11.2 | 24 | 500 | 3100 | 330 | 330 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-13 07:30 | 11 | 0.176 | 118 | 830 | 7.2 | 7.8 | 20 | 13 | 0.50 | <0.03 | 0.1 | 3.5 | 9.0 | 160
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-20 07:00 | 9 | 0.168 | 84 | 456 | 139 | 7.0 | 20 | 15 | 4.8 | <0.03 | 0.1 | 6.0 | 9.3 | 43
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-25 07:30 |  |  |  | 761 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 140
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-27 07:30 | 12 | 0.179 | 140 | 480 | 58 | 7.6 | 20 | 12 | 4.63 | <0.03 | 0.1 | 7.2 | 10.0 | 43
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-05-29 07:30 |  |  |  | 431 | [9 empty] | 26
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-01 11:00 |  |  |  | 592 | [9 empty] | 78 | 400 | 4900 | 68 | 68 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-03 07:15 | 9 | 0.147 | 107 | 536 | 8.0 | 7.2 | 20 | 11 | 0.48 | <0.03 | 0.2 | 3.9 | 10.2 | 55
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-08 07:30 |  |  |  | 1085 | [9 empty] | 240
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-10 07:00 | 14 | 0.197 | 144 | 944 | 25 | 7.7 | 20 |  | 0.68 | <0.03 | 0.1 | 5.6 | 10.1 | 190
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-15 11:15 |  |  |  | 441 | [9 empty] | 27
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-17 07:45 | 8 | 0.323 | 124 | 498 | 6.8 | 7.1 | 20 | 14 | 0.18 | <0.03 | 0.3 | 3.2 | 7.7 | 40
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-19 07:40 |  |  |  | 425 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 25
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-06-22 11:00 |  |  |  | 333 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 21 | 850 | 6800 | 45 | 20 | Ausencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-05 07:00 | [13 empty] | 17 |  |  | 1100 | 210 | Presencia
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-11 07:00 | [13 empty] | 20.3
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-13 09:30 | [10 empty] | <0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-18 07:00 | [13 empty] | 22
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-23 07:00 | 14 | 0.215 | 95 | 425 | 5.5 | 7.3 | 20 | 23 | 0.31 | <0.03 | 0.1 | 5.1 | 8.0 | 26
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-11-30 07:00 | 41 | 1.24 | 128 | 374 | 13 | 7.9 | 21 | 23 | 0.50 | <0.03 | 0.1 | 9.8 | 6.4 | 24
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-12-15 17:00 |  |  |  |  | 7.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-12-29 10:30 | [13 empty] | 121
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-12-30 18:00 |  |  |  | 1169 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 252
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2020-12-31 06:35 |  |  |  | 1184 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 246
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-02 10:05 |  |  |  | 334 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 29
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-04 11:55 |  |  |  | 370 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 30
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-05 12:55 |  |  |  | 357 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 32
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-13 07:05 |  |  |  | 198 | [9 empty] | <10
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-19 07:00 | 34 | 1.59 | 95 | 248 | 43 | 7.8 | 22 | 24 |  | <0.03 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 14
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-26 07:30 | 45 | 1.78 | 84 | 268 | 19 | 7.6 | 23 | 27 | 0.88 | <0.03 | 0.1 | 7.2 | 6.6 | 14
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-01-30 07:00 |  |  |  | 302 |  |  |  | 27
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-03-06 07:45 |  |  |  | 235 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 11
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-11-19 07:00 | 52 | 1.6 | 138 | 350 | 15 | 8.3 | 20 |  | 0.25 | <0.03 | <0.1 | 9.0 | 8.4 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-12-10 07:00 | 27 | 0.8 | 145 | 402 | 5.5 | 7.8 | 22 | 22 | 0.07 | 0.10 | 0.2 | 6.5 | 4.8 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-12-17 07:00 | 21 | 0.7 | 94 | 380 | 8.6 | 7.5 | 21 | 24 | 0.42 | <0.03 | <0.1 | 5.6 | 7.0 | 19
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2021-12-23 07:00 | 23 | 0.6 | 100 | 375 | 13 | 7.6 | 21 | 24 | 0.30 | <0.03 | <0.1 | 7.2 | 5.8 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-01-07 07:01 | 55 | 4.1 | 104 | 294 | 37 | 7.6 | 25 | 23 | 0.54 | <0.03 | 0.2 | 9.1 | 5.7 | 16
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-01-14 07:00 | 13 | 0.4 | 66 | 385 | 15 | 7.2 | 24 |  | 0.91 | <0.03 | <0.1 | 8.5 | 6.0 | 23
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-02-10 07:00 | 110 | 2.1 | 85 | 240 | 18 | 7.7 | 21 | 23 | 0.07 |  |  | 13.8 | 6.8 | 15
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-02-10 10:30 | [10 empty] | <0.1
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-02-17 07:00 | 77 | 1.9 | 98 | 269 | 23 | 7.8 | 22 | 24 | 0.38 | <0.03 | <0.1 | 10.9 | 7.1 | 11
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-03-18 07:00 | 90 | 1.6 | 99 | 261 | 20 | 7.8 | 21 | 22 | 0.20 | <0.03 | <0.1 | 13.2 | 7.7 | 14
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-03-24 07:30 | 73 | 1.6 | 110 | 295 | 20 | 8.0 | 20 | 20 | 0.03 | <0.03 | <0.1 | 11.1 | 7.4 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-03-31 07:00 | 55 | 1.2 | 113 | 325 | 17 | 7.8 | 20 | 18 | 0.14 | <0.03 | <0.1 | 8.6 | 8.8 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-04-09 07:00 | 52 | 1.1 | 103 | 321 | 13 | 7.7 | 20 | 20 | 0.23 | <0.03 | <0.1 | 9.7 | 7.7 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-04-15 08:00 | 67 | 1.5 | 120 | 319 | 20 | 8.0 | 19 | 18 | 0.15 | <0.03 | <0.1 |  | 7.8 | 19
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-09-23 07:00 | 43 | 1.1 | 132 | 331 | 13 | 8.1 | 20 | 15 | 0.05 | <0.03 | <0.1 | 6.4 | 8.5 | 35
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-09-30 07:00 | 38 | 0.9 | 138 | 348 | 13 | 8.1 | 21 |  | 0.07 | <0.03 | <0.1 | 6.5 | 8.4 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-10-07 07:00 | 23 | 0.5 | 150 | 388 | 13 | 8.0 | 20 | 18 | 0.51 | <0.03 | 0.1 | 6.4 | 7.8 | 24
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-10-14 07:00 | 21 | <0.2 | 152 | 391 | 7.4 | 7.9 | 21 | 15 | 0.19 | <0.03 | <0.1 | 4.8 | 8.7 | 22
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-10-18 07:00 | 18 | 0.3 | 139 | 396 | 11 | 7.9 | 20 | 17 | 0.57 | <0.03 | <0.1 | 5.0 | 8.5 | 22
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-10-25 07:00 | 15 | 0.3 | 134 | 397 | 7.8 | 7.6 | 21 | 19 | 1.45 | <0.03 | 0.1 | 5.6 | 7.7 | 22
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-11-01 07:00 | 28 | 0.6 | 149 | 387 | 9.7 | 8.0 | 20 | 20 | 0.21 | <0.03 | 0.2 | 5.8 | 6.7 | 20
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-11-08 07:00 | 34 | 0.7 | 139 | 338 | 11 | 8.1 | 20 | 21 | 0.08 | <0.03 | <0.1 | 6.8 | 7.7 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-11-15 07:00 | 37 | 1.0 | 140 | 345 | 12 | 8.1 | 21 | 22 | 0.11 | <0.03 | 0.1 | 6.1 | 7.1 | 19
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-11-24 08:00 | [10 empty] | 0.3
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-11-29 07:00 | 40 | 0,8 | 127 | 314 | 10 | 8,2 | 21 |  | 0,06 | <0,03 | <0,1 | 8,0 | 6,9 | 15
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-12-06 07:00 | 29 | 0.4 | 113 | 325 | 14 | 7.8 | 22 | 25 | 0.16 | <0.03 | <0.1 | 7.3 | 7.1 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-12-13 07:00 | 30 | 0.8 | 107 | 320 | 10 | 7.7 | 21 |  | 0.05 | <0.03 | <0.1 | 5.3 | 5.6 | 18
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-12-20 07:00 | 11 | <0.2 | 55 | 364 | 21 | 7.0 | 21 | 23 |  | <0.03 | <0.1 | 7.6 | 7.2 | 17
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2022-12-27 07:00 | 26 | 0.7 | 114 | 327 | 16 | 7.7 | 20 | 23 | 0.50 | <0.03 | 0.1 | 8.1 | 5.5 | 19
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-03 07:00 | 19 | 0.4 | 101 | 366 | 10 | 7.6 | 20 | 24 | 0.46 | <0.03 | <0.1 | 6.0 | 6.9 | 21
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-10 07:00 | 49 | 0.2 | 106 | 341 | 22 | 7.4 | 22 | 25 | 0.67 | <0.03 | <0.1 | 6.2 | 5.3 | 22
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-17 07:00 | 18 | 0.2 | 94 | 412 | 69 | 7.3 | 22 | 25 | 12.4 | <0.03 | <0.1 | 12.5 | 7.0 | 21
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-24 07:00 | 13 | <0.2 | 116 | 621 | 3.9 | 7.7 | 21 | 23 | 0.53 | <0.03 | <0.1 | 10.1 | 6.7 | 92
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-28 07:00 |  |  |  | 786 | [9 empty] | 156
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-29 07:00 |  |  |  | 825 | [9 empty] | 162
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-30 07:00 |  |  |  | 748 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 124
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-01-31 07:00 | 22 | 0.3 | 121 | 770 | 50 | 7.5 | 22 | 26 | 4.60 | <0.03 | <0.1 | 10.7 | 6.9 | 136
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-01 07:00 |  |  |  | 854 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 168
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-02 07:00 |  |  |  | 875 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 156
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-03 07:00 |  |  |  | 1135 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 230
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-04 07:00 |  |  |  | 1292 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 320
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-04 17:00 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 340
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-05 07:00 |  |  |  | 1105 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 265
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-05 17:00 |  |  |  | 1284 | [9 empty] | 306
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-06 07:00 |  |  |  | 1073 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 236
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-07 07:00 | 17 | <0.2 | 132 | 1555 | 10 | 7.8 | 22 |  | 1.43 | <0.03 | <0.1 | 6.8 | 7.1 | 460
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-08 07:00 |  |  |  | 1459 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 410
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-08 17:00 |  |  |  | 1857 | [9 empty] | 450
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-09 07:00 |  |  |  | 1194 | [9 empty] | 313
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-09 17:00 |  |  |  | 727 | [9 empty] | 122
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-10 07:00 |  |  |  | 1417 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 366
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-10 17:00 |  |  |  | 549 | [9 empty] | 78
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-11 07:00 |  |  |  | 1483 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 386
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-11 17:00 |  |  |  | 1595 | [9 empty] | 385
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-12 07:00 |  |  |  | 809 | [9 empty] | 150
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-13 07:00 |  |  |  | 1029 | [9 empty] | 191
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-13 17:00 |  |  |  | 1430 | [9 empty] | 392
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-14 07:00 | 20 | 0.2 | 112 | 1403 | 34 | 7.5 | 22 | 26 | 0.48 | <0.03 | <0.1 | 10.0 | 6.8 | 308
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-15 07:00 |  |  |  | 1727 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 466
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-15 17:00 |  |  |  | 1533 | [9 empty] | 406
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-16 07:00 |  |  |  | 740 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 126
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-16 17:00 |  |  |  | 1823 | [9 empty] | 474
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-17 07:00 |  |  |  | 1641 | [9 empty] | 435
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-17 17:00 |  |  |  | 1301 | [9 empty] | 336
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-18 07:00 |  |  |  | 1488 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 480
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-19 07:00 |  |  |  | 924 | [9 empty] | 227
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-19 17:00 |  |  |  | 1547 | [9 empty] | 444
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-20 07:00 |  |  |  | 1232 | [9 empty] | 285
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | 1272 | [9 empty] | 308
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-21 07:00 | 18 | 0.2 | 130 | 2713 | 8.0 | 7.7 | 20 | 21 | 0.35 | <0.03 | <0.1 | 6.4 | 7.5 | 819
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-21 17:00 |  |  |  | 2105 | [9 empty] | 571
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-22 07:00 |  |  |  | 1355 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 293
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-22 17:00 |  |  |  | 541 | [9 empty] | 66
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-23 07:00 |  |  |  | 1892 | [9 empty] | 455
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-24 07:00 |  |  |  | 1952 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 564
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-24 17:00 |  |  |  | 1840 | [9 empty] | 406
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-25 07:00 |  |  |  | 1926 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 576
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-25 17:00 |  |  |  | 642 | [9 empty] | 94
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-26 07:00 |  |  |  | 470 | [9 empty] | 50
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-27 07:00 |  |  |  | 423 | [9 empty] | 36
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | 489 | [9 empty] | 53
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-28 07:00 |  |  |  | 649 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 94
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-02-28 17:00 |  |  |  | 1212 | [9 empty] | 227
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-01 07:00 | 16 | <0.2 | 87 | 1901 | 50 | 7.3 | 21 | 24 | 4.00 | <0.03 | <0.1 | 6.8 | 6.5 | 532
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | 2484 | [9 empty] | 596
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-02 07:00 |  |  |  | 1835 | [9 empty] | 486
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-02 17:00 |  |  |  | 2300 | [9 empty] | 555
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-03 07:00 |  |  |  | 2137 | [9 empty] | 556
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-03 17:00 |  |  |  | 2916 | [9 empty] | 805
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-04 07:00 |  |  |  | 2983 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 807
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-04 17:00 |  |  |  | 2620 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 767
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-05 07:00 |  |  |  | 2328 | [9 empty] | 603
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-05 17:00 |  |  |  | 2268 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 606
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-06 07:00 |  |  |  | 2104 | [9 empty] | 633
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-06 17:00 |  |  |  | 1062 | [9 empty] | 215
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-07 07:00 | 32 | 0.7 | 120 | 607 | 43 | 7.5 | 21 | 24 | 0.50 | <0.03 | <0.1 | 7.9 | 6.2 | 99
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-07 17:00 |  |  |  | 1321 | [9 empty] | 302
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-08 07:00 |  |  |  | 3090 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 1182
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-08 17:00 |  |  |  | 3370 | [9 empty] | 1010
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-09 07:00 |  |  |  | 2732 | [9 empty] | 833
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-09 17:00 |  |  |  | 2941 | [9 empty] | 783
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-10 07:00 |  |  |  | 2941 | [9 empty] | 912
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-10 17:00 |  |  |  | 1870 | [9 empty] | 423
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-11 07:00 |  |  |  | 2368 | [9 empty] | 713
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-11 12:00 |  |  |  | 1994 | [9 empty] | 526
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-11 17:00 |  |  |  | 2903 | [9 empty] | 822
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-12 07:00 |  |  |  | 2808 | [9 empty] | 1227
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-12 17:00 |  |  |  | 1803 | [9 empty] | 545
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-13 07:00 |  |  |  | 3280 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 953
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | 1245 | [9 empty] | 274
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-14 07:00 | 16 | 0.5 | 168 | 3860 | 7.6 | 7.6 | 22 |  | 0.25 | <0.03 | <0.1 | 7.1 | 6.6 | 1056
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | 2271 | [9 empty] | 636
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-15 07:00 |  |  |  | 4640 | [9 empty] | 1407
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-15 17:00 |  |  |  | 2234 | [9 empty] | 625
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-16 07:00 |  |  |  | 3720 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 1151
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-16 17:00 |  |  |  | 1950 | [9 empty] | 435
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-17 07:00 |  |  |  | 3150 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 869
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | 2164 | [9 empty] | 556
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-18 07:00 |  |  |  | 2154 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 655
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-18 17:00 |  |  |  | 3350 | [9 empty] | 1128
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-19 07:00 |  |  |  | 1443 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 313
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-19 17:00 |  |  |  | 2943 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 874
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-20 07:00 |  |  |  | 1341 | [9 empty] | 314
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-20 17:00 |  |  |  | 1481 | [9 empty] | 366
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-21 07:00 | 18 | 0.3 | 114 | 1693 | 31 | 7.7 | 21 |  | 0.87 | <0.03 | 0.1 | 8.6 | 7.0 | 427
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-21 17:00 |  |  |  | 3010 | [9 empty] | 791
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-22 07:00 |  |  |  | 2922 | [9 empty] | 959
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-22 17:00 |  |  |  | 3000 | [9 empty] | 933
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-23 07:00 |  |  |  | 4820 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 1431
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-23 17:00 |  |  |  | 2066 | [9 empty] | 665
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-24 07:00 |  |  |  | 3900 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 1052
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-24 17:00 |  |  |  | 3270 | [9 empty] | 1191
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-25 07:00 |  |  |  | 2875 | [9 empty] | 846
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-25 17:00 |  |  |  | 1049 | [9 empty] | 234
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-26 07:00 |  |  |  | 3040 | [9 empty] | 989
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-26 17:00 |  |  |  | 2484 | [9 empty] | 775
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-27 07:00 |  |  |  | 2856 | [9 empty] | 876
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | 1183 | [9 empty] | 281
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-28 10:30 |  |  |  | 862 | [9 empty] | 176
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | 655 | [9 empty] | 115
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-29 07:00 | 8 | <0.2 | 58 | 2911 | 7.7 | 7.0 | 21 | 22 | 0.35 | 0.03 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 851
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-29 17:00 |  |  |  | 2344 | [9 empty] | 722
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-30 07:00 |  |  |  | 3430 | [9 empty] | 1138
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-30 17:00 |  |  |  | 3750 | [9 empty] | 1225
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-31 07:00 |  |  |  | 2346 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 789
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-03-31 17:00 |  |  |  | 2973 | [9 empty] | 974
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-01 07:00 |  |  |  | 2241 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 728
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-01 17:00 |  |  |  | 2245 | [6 empty] | <0.1 |  |  | 675
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-02 07:00 |  |  |  | 722 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 133
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-02 17:00 |  |  |  | 582 | [9 empty] | 64
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-03 07:00 |  |  |  | 1841 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 562
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-03 17:00 |  |  |  | 930 | [9 empty] | 203
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-04 07:00 | 20 | 0.3 | 124 | 488 | 33 | 7.6 | 21 |  | 0.65 | <0.03 | 0.1 | 5.5 | 7.5 | 47
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | 716 | [9 empty] | 113
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-05 07:00 |  |  |  | 465 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 53
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | 787 | [9 empty] | 104
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-06 07:00 |  |  |  | 719 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 140
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-06 17:00 |  |  |  | 487 | [9 empty] | 56
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-07 07:00 |  |  |  | 886 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 182
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-07 17:00 |  |  |  | 1718 | [9 empty] | 501
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-08 07:00 |  |  |  | 2160 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 690
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-08 17:00 | [13 empty] | 756
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-09 07:00 |  |  |  | 2344 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 755
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-09 17:00 |  |  |  | 758 | [9 empty] | 128
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-10 07:00 |  |  |  | 2729 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 834
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | 2859 | [9 empty] | 961
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-11 07:00 | 12 | <0.2 | 74 | 3090 | 4.6 | 7.3 | 20 | 21 | 0.25 | 0.03 | <0.1 | 5.2 | 7.9 | 986
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-11 17:00 |  |  |  | 1467 | [9 empty] | 393
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-12 07:00 |  |  |  | 1978 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 598
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-12 17:00 |  |  |  | 2239 | [9 empty] | 766
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-13 07:00 |  |  |  | 2375 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 817
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-13 17:00 |  |  |  | 2491 | [9 empty] | 845
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-14 07:00 |  |  |  | 3060 | [9 empty] | 1094
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-14 17:00 |  |  |  | 3090 | [9 empty] | 1047
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-15 07:00 |  |  |  | 3730 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1483
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-15 17:00 |  |  |  | 2595 | [9 empty] | 920
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-16 07:00 |  |  |  | 1279 | [9 empty] | 366
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-16 17:00 |  |  |  | 3660 | [9 empty] | 1175
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-17 07:00 |  |  |  | 1740 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 527
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-17 17:00 |  |  |  | 3280 | [9 empty] | 1089
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-18 07:00 | 10 | <0.2 | 60 | 3190 | 3.5 | 7.1 | 20 | 17 | 0.25 | 0.07 | <0.1 | 7.3 | 7.7 | 1115
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-18 17:00 |  |  |  | 3770 | [9 empty] | 1327
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-19 07:00 |  |  |  | 2723 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 986
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-19 17:00 |  |  |  | 4280 | [9 empty] | 1541
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-20 07:00 |  |  |  | 2568 | [9 empty] | 888
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-20 17:00 |  |  |  | 3340 | [9 empty] | 989
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-21 07:00 |  |  |  | 3980 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 1256
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | 4340 | [9 empty] | 1451
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-22 07:00 |  |  |  | 3380 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 992
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-22 17:00 |  |  |  | 5340 | [9 empty] | 1689
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-23 07:00 |  |  |  | 3780 | [9 empty] | 1235
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-23 17:00 |  |  |  | 4800 | [9 empty] | 1491
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-24 07:00 |  |  |  | 5340 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1576
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-24 17:00 |  |  |  | 4310 | [9 empty] | 1348
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-25 07:00 | 10 | <0.2 | 71 | 4890 | 4.3 | 7.2 | 20 | 20 | 0.26 | 0.03 | <0.1 | 5.5 | 8.4 | 1602
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | 2718 | [9 empty] | 989
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-26 07:00 |  |  |  | 3670 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 1330
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-26 17:00 |  |  |  | 4220 | [9 empty] | 1351
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-27 07:00 |  |  |  | 4930 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1718
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-27 17:00 |  |  |  | 4070 | [9 empty] | 1302
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-28 07:00 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 2556
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-28 11:00 |  |  |  | 6370 | [9 empty] | 2430
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | 3670 | [9 empty] | 1150
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-29 07:00 |  |  |  | 1437 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 448
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-29 17:00 |  |  |  | 868 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 186
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-30 07:00 |  |  |  | 810 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 151
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-04-30 17:00 |  |  |  | 5120 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 1786
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-01 07:00 |  |  |  | 6200 | [9 empty] | 1827
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-01 17:00 |  |  |  | 5110 | [9 empty] | 1512
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-02 07:00 | 13 | <0.2 | 97 | 7090 | 39 |  |  |  |  | 0.03 |  | 8.8 |  | 2210
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-02 17:00 |  |  |  | 6510 | [9 empty] | 3062
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-03 07:00 |  |  |  | 4870 |  | 7.0 | 20 | 15 | 0.23 |  | <0.1 |  | 8.1 | 1775
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-03 17:00 |  |  |  | 5300 | [9 empty] | 1842
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-04 07:00 |  |  |  | 4560 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 1340
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-04 17:00 |  |  |  | 7070 | [9 empty] | 3063
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-05 07:00 |  |  |  | 5640 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 1873
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-05 17:00 |  |  |  | 7690 | [9 empty] | 2853
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-06 07:00 |  |  |  | 6350 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2600
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-06 17:00 |  |  |  | 6260 | [9 empty] | 2349
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-07 07:00 |  |  |  | 6900 | [9 empty] | 2840
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-07 17:00 |  |  |  | 6740 | [9 empty] | 2434
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-08 07:00 |  |  |  | 7440 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 3189
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-08 17:00 |  |  |  | 6640 | [9 empty] | 2358
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-09 07:00 | 11 | <0.2 | 78 | 6650 | 2.1 | 7.0 | 20 | 16 | 0.14 | 0.03 | <0.1 | 6.9 | 8.4 | 2354
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-09 17:00 |  |  |  | 7300 | [9 empty] | 3144
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-10 07:00 |  |  |  | 7190 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 2718
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-10 17:00 |  |  |  | 7470 | [9 empty] | 3036
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-11 07:00 |  |  |  | 6560 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2420
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-11 17:00 |  |  |  | 4720 | [9 empty] | 1758
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-12 07:00 |  |  |  | 7140 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 3203
8681 | AGUAS ABAJO REPRESA (63) | 2023-05-12 17:00 |  |  |  | 4610 | [9 empty] | 1648